LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Preiļos |  | Daugavpils Vasarsvētku Draudze “Jaunā Dzīve” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.06.2024. |  | Reģ.Nr.99500003349 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | 18.Novembra 195 b, Daugavpils |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/65

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Atpūtas bāzes “Valden”,16 vasaras tipa koka mājas, ēdamzāle, lielā telts, angārs un teritorija. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Augšdaugavas novads Višķu pagasts, Virognas ezera krasts, Atpūtas bāzē “Valden” |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Nodibinājums “FONDS”LATGALES DZINTARS”” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.40008142484, 18.Novembra 195 b, Daugavpils |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Kristinas Kokinas |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas bāzes “Valden”,16 vasaras tipa koka mājas, ēdamzāle, lielā telts, angārs U3 ugunsnoturības pakāpes |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Atpūtas bāzē “Valden” 16 vienstāvu vasaras tipa koka mājas atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes „Cerības stars” organizēšanai laika periodā no 30.06.2024. līdz 08.07.2024. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: : Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.punkta |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors |  |  |  | Ē. Pastars |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU