VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valmiera |  | Valmieras novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 90000043403 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/95

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” 8.kabinets, 2.kabinets un mācību |
| --- | --- |
|  | darbnīca (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rīgas iela 42, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.nr. 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Agijas Veinbergas (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr. 073-00008) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 22.maijā Nr.22/10-1.4/339. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu evakuācijas ceļi brīvi un |
|  | izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses, koplietošanas telpās izvietoti |
|  | evakuācijas plāni. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | T.Zariņa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________