|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | SIA “CONSENSUS” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40003384040 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Skolas 1”, Stāmerienas pagasts,  Gulbenes novads, LV-4406 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/110

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: atpūtas komplekss “Vonadziņi” (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Skolas 1”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “CONSENSUS”, reģistrācijas nr. 40003384040, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | “Skolas 1”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Orlovskas Diānas (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr.116-01640) iesniegums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 28.maijā ar Nr.22/10-1.4/365. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu administrācijas un viesu |
|  | izmitināšanas ēka, 2 stāvu pirts ēka, 2 stāvu veļas ēka, 2 stāvu viesu izmitināšanas ēka |
|  | (Kalna māja). Visas ēkas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu, ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi |
|  | brīvi, izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1.Objektam izstrādātā ugunsdrošības instrukcija nav objekta un teritorijas lietošanas |
|  | mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums, bet tieši, ugunsdrošības instrukcija ir |
|  | vispārīga un izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra |
|  | noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuri nav spēkā kopš 01.09.2016., kā |
|  | rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk–Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkta prasības. |
|  | 6.2.Objektam nav sastādīts akts par dūmvada un apkures iekārtas tīrīšanas rezultātiem, |
|  | kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 72.punkta prasības. |
|  | 6.3.Objektam nav veikta dūmvada un apkures iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude reizi |
|  | piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta prasības. |
|  | 6.4.Objektam nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude |
|  | un tīrīšana reizi piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 91.punkta prasības. |
|  | 6.5.Objekta evakuācijas plāniem nav teksta daļas ar īsu informāciju par rīcību |
|  | ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 232.punkta |
|  | prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU