|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDEDobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tukums |  | Tukuma novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.05.2024. |  | Reģ. Nr. 90000050975 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/11-3.5/286

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024.gada 9.maijs. |  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk-VUGD) |
|  (pārbaudes datums (-i) |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk – ZRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības |
| nodaļas inspektors virsleitnants Jānis Noviks |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties  | Džūkstes pamatskolas direktorei Ingai Riežniecei |
|                    (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica | Džūkstes pamatskolas ēkas, telpu un teritorijas “Džūkstes skola”, Džūkstes pagasta,  |
| Tukuma novadā  |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto | ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |
| Pārbaudes gaitā: |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas 2021.gada 22. septembra pārbaudes akts Nr.22/11.6-3.1/82 | 1-2 | - |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Netika konstatēti | - | - |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:** |
|

|  |
| --- |
| Argumentu nav |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |
| **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi** |
| VUGD | Zemgales reģiona pārvaldes | aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes |
|  | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD** | **Zemgales reģiona pārvaldes brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi** |
|  | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD** |
| **Zemgales reģiona pārvalde** | **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |
|  Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
|  Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:  |
|  VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |
| Jānis Noviks |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
|

|  |
| --- |
|  |

 Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
| *28.05.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: inga.riezniece@tukums.lv* |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 2024. | gada 28.maijs |  |