ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Aizkraukle |  | BJBS Rīga |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2024. |  | Reģ. Nr. 90011524360 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rātslaukums 1, Rīga 1, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/66

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: A.Upīša Skrīveru vidusskolas telpas un dienesta viesnīca (turpmāk – Objekts) |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Stacijas laukums 1 un Daugavas iela 85, Skrīveri, Aizkraukles novads, LV-5125 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: |
|  | A. Upīša Skrīveru vidusskola – ēka 3.stāvu ķieģeļu mūra ēka, dzelzsbetona |
|  | pārsegumiem un pamatiem, sienas siltinātas, centrālā apkure. Ēkā izbūvēti |
|  | iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības |
|  | mērījumi. |
|  | Dienesta viesnīca – 3. stāvu ēka ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, |
|  | dzelzsbetona paneļu sienas, centrālā apkure. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas izolācijas |
|  | pretestības mērījumi. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
| 7. | Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M.Ignatjevs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 06.06.2024. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu dianakuzina@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU