LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Preiļos |  | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.06.2024. |  | Reģ.Nr.90000033176 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/66

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Aglonas vidusskola ar ēdnīcu un sporta halli, Aglonas vidusskolas dienesta |
| --- | --- |
|  | viesnīca |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Daugavpils iela 6, Daugavpils iela 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Preiļu novada pašvaldība Reģ.Nr.90000065720, Raiņa |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads LV-5301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītāja |
|  | Agra Grandovska |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Aglonas vidusskola ar ēdnīcu un sporta |
|  | halli trīsstāvīga ēka, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca divstāvīga ēka, U2a |
|  | ugunsnoturības pakāpes. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu |
|  | ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Aglonas vidusskola ar ēdnīcu un sporta halli, Aglonas vidusskolas dienesta |
|  | viesnīca atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes |
|  | „Aglona 2024” organizēšanai laika periodā no 24.07.2024. līdz 30.07.2024. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors |  |  |  | Ē. Pastars |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU