Rīgā

|  |  |
| --- | --- |
| 21.06.2024. Nr.22/8-1.6/989 | Aelita Niedrīte  aeni@inbox.lv |
| Uz 06.06.2024. Nr. b/n |

|  |  |
| --- | --- |
| Par atzinuma sniegšanu |  |

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – Dienests) Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2024.gada 6.jūnijā saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu izsniegt atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām dienas nometnei “1.-6.klase Vērtību nometne” (turpmāk – Nometnes) rīkošanai Ķeipenes pamatskolā, Ziedu ielā 3, Ķeipenē, Ogres novadā (turpmāk – Objekts).

Pārvalde informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 9.5.apakšpunkta prasību un ņemot vērā, ka 2024.gada 12.aprīlī Objektā jau tika veikta plānotā ugunsdrošības pārbaude, Dienesta atzinums Nometnes organizēšanai nav nepieciešams.

Pārvalde informē, ka tai nav iebildumu Nometnes rīkošanai Objektā un atgādina, ka jāievēro Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteiktās prasības. Papildus darām Jums zināmu, ka fizisko un juridisko personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos.

Priekšnieka pienākumu izpildītājs

pulkvežleitnants U.Vējš

Kristaps Možeiks, 27313048

kristaps.mozeiks@vugd.gov.lv