ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Kandava |  | Ogres Basketbola skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 14.06.2024. |  | Reģ.Nr.40900021796 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Mālkalnes prospekts 32, Ogre, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/92

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Engures vidusskolas internāts un sporta zāle. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sporta zāle Skolas iela 7, internāts, Skolas iela 9, Engure, Engures pagasts, |
|  | Tukuma novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Tukuma novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90000050975 Tukums, Talsu iela 4, LV-3101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2024. gada 13. jūnija nometnes vadītājas Ilgas Neimanes |
|  | elektroniski iesūtīts iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divu stāvu internāta ēka. U2 |
|  | uguns noturības pakāpe. Sporta zāle. Aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas |
|  | un trauksmes signalizācijas sistēmām. Telpas nokomplektētas ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Divu stāvu internāta ēka, Skolas ielā 9, sporta zāle Skolas ielā 7, Engurē, Engures pagasta, Tukuma novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt |
|  | izmantotas bērnu nometnes rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības un satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,

Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris |  |  |  | Gatis Celms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 14.06.2024 Elektroniski parakstīts Atzinums nosūtīts uz e-pastu ilga.neimane@ogresnovads.lv.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU