VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valmiera |  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMSNr.22/10-3.9/111

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Jāņa Daliņa stadions un viesnīca “StadiumHotel” |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese:Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, Reģistrācijas |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Nr.54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti:Vitte Anete(apliecības Nr.SP-00048) iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Jāņa |
|  | Daliņa stadions un viesnīca “StadiumHotel” telpas ir aprīkotas ar automātiskās |
|  | ugunsgrēka atklāšanas untrauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka |
|  | izziņošanas sistēmu,dūmu un karstuma izvades sistēmu, iekšējiem ūdensvada krāniem |
|  | un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no |
|  | iekšpuses. Katrā stāvā izvietoti evakuācijas plāni. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar:Latvijas Republikas Ministru kabineta2009.gada |
|  | 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības |
|  | kārtība”8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt:Valmieras novada pašvaldībai. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaVidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Džoneta Broka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU