VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valka |  | Ogres Basketbola skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40900021796 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Mālkalnes prospekts 32, Ogre, Ogres nov., LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/155

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīca un sporta halle. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701 un Raiņa iela 28A, Valka |
|  | Valkas novads, LV - 4701 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114839, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV - 4701 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Artūra Bērziņa (apliecības Nr. 065-00046), |
|  | iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes |
|  | reģistrēts 2024. gada 10. jūnijā ar Nr. 22/10-1.4/433. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta |
|  | telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības krāniem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  | Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietoša- |
|  | nas telpās izvietoti evakuācijas plāni. Internāta telpas aprīkotas ar automātisko uguns - |
|  | grēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu, |
|  | nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. |
|  | Evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu |
|  | iekšpuses, kā arī katra stāva koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, |
|  | izvietoti evakuācijas plāni. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. sep- |
|  | tembra noteikumiem nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārība” 8.5. |
|  | apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V. Daņilova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu: atrurs_berzins@inbox.lv 21.06.2024. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU