|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jelgavas novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2024. |  | Reģ.Nr. 90009118031 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/11-3.5/304

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024.gada 30. maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk | |
| (pārbaudes datums(-i) | |  | |
| – VUGD) Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore, majore Ilze Bergmane, inspektore, leitnante Elīna Kozlova un inspektors, leitnants Viesturs Cimermanis | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | piedaloties | | Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku pagasta, Ozolnieku Sporta skolas direktoram Raivim Duplinskim un darba aizsardzības un ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājai Dainai Majokai | | | (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | | | | | veica | Ozolnieku Sporta skolas ēku, telpu un teritorijas Stadiona ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, LV-3018, nekustamā īpašuma kadastra numurs 54660011192 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54660011345 (turpmāk-Objekts) | | | | (objekta nosaukums, adrese) | | | | | plānoto | | | ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | | (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | | | | | | | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2022.gada 16.marta Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/152 | | 1.-3. punkts. | Nav. | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2021.gada 22.jūlija Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/266 | | 1.- 8.punkts. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Nav. | Nav. | | | Nav. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar darba aizsardzības un ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāju Dainu Majoku e-pastā: [daina.majoka@jelgavasnovads.lv](mailto:daina.majoka@jelgavasnovads.lv)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | |  | | **VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Ilze Bergmane | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Elīna Kozlova | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Viesturs Cimermanis |  |  | | (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |   Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  30.05.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-adresi: [dome@jelgavasnovads.lv](mailto:dome@jelgavasnovads.lv) | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU