|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preiļos |  | Biedrībai “Jaunie spārni” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.06.2024. |  | Reģ.Nr.40008153971 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Liepu iela 4-2, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/68

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |
| --- |
| Apsekots: atpūtas bāzes “Zolva” telpas un teritorija. |
| (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| Adrese: atpūtas bāze „Zolva”, Zolva, Rušonas pagasts, Preiļu novads. |
|  |
| Īpašnieks (valdītājs): SIA „Zolva”, reģ.nr. 41503024694 |
| (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads. |
| (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| Iesniegtie dokumenti: elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas Ineses |
| Jakoveles. |
|  |
| Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: atpūtas bāzes “Zolva” sešas |
| vienstāvu, U3 ugunsnoturības pakāpes koka mājiņas, viesu māja divstāvu ēka, |
| U3 ugunsnoturības pakāpe. |
|  |
| Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu |
| ugunsdrošības prasību pārkāpumi **netika konstatēti**. |
|  |
| **Slēdziens:** atpūtas bāzes “Zolva” telpas un teritorija **atbilst** ugunsdrošības |
| prasībām un var tikt izmantota diennakts nometnes „Izkrāso vasaru!” organizēšanai |
| laika periodā no 26.06.2024. līdz 30.06.2024., diennakts nometnes „Izzini, Izmanto, |
| Saudzē 5” organizēšanai laika periodā no 01.07.2024. līdz 05.07.2024., diennakts |
| nometnes „Izzini, Izmanto, Saudzē 2024” organizēšanai laika periodā no 29.07.2024. |
| līdz 02.08.2024. |
|  |
| Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi |
| Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
| (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| Atzinumu paredzēts iesniegt: kontrolējošām institūcijām. |
| (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Antis Jakovelis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU