|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aizkraukle |  | Aģentūra "Kokneses sporta centrs" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.05.2023. |  | Reģ. Nr. 90009000575 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | [Parka iela 27A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113](https://www.lursoft.lv/adrese/aizkraukles-novads-koknese-parka-iela-27a-lv-5113) |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/11-3.5/291

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 2.maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas | |
| inspektors, kapteinis Māris Ignatjevs | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktoram Dāvim Kalniņam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Aģentūras “Kokneses sporta centrs” telpu, ēkas un teritorijas Parka ielā 27A, Koknesē, | |
| Aizkraukles novadā (turpmāk - Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas 2019.gada 20.novembra Pārbaudes akts Nr.22/11.2-3.1/254. | | 10. | Nav. | |
|  | VUGD Zemgales reģiona brigādes 2022.gada 12.maija Pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/358. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Nav. | Nav. | | | Nav. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
|  |
| Objekta atbildīgajai personai par ugunsdrošības pārbaudi un pārbaudes aktu viedokļu un argumentu |
| nav. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | **VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** | | **VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Māris Ignatjevs | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  *11.05.2023. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz Aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktora Dāvja Kalniņa e-pastu davis.kalnins@aizkraukle.lv* | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |