LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Balvi |  | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.07.2024. |  | Reģ.nr. 90009115622 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/86

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Balvu Sporta skolas deju zāle, trenažieru zāle, ģērbtuves, WC telpas |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Alejas iela 2, Balvi, Balvu novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Balvu novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģ.nr. 90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ančas Agritas 2024.gada 25.jūnija iesniegums |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Balvu Sporta skolas deju zāle, trenažieru zāle, ģērbtuves, WC telpas - U2b ugunsnoturības pakāpe, IVa lietošanas veids, ar kopējo platību 520m2 |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
| 7. | Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas: Balvu Sporta skolā atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot dienas nometnes ”Esi sportiņā!” organizēšanai 29.07.2004. - 02.08.2024. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometnes organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Balvu novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | L. Košļeva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU