VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Cēsis |  | Draudze “PESTĪŠANAS ARMIJA” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.07.2024. |  | Reģistrācijas numurs 90000158170 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bruņinieku iela 10A, Rīga, LV-1001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/174

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Viesu mājas “Skangaļu muiža” skolas ēka, nometnes māja “Liepas” un |
| --- | --- |
|  | “Ozoliņi” un dārzniekmāja. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Skangaļu muiža”, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Skangaļu muiža”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 40203067093, “Skangaļu muiža 1 ”, Liepas pagasts, Cēsu |
|  | novads, LV-4128. |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ineses Krastiņas (nometņu vadītājas apliecības Nr. RP 000868) |
|  | 2024. gada 1. jūlija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 1.jūlijā ar Nr. 22/10-1.4/512. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu skolas ēka, 2 stāvu dārzniekmāja |
|  | un 1 stāva nometņu mājas “Liepas” un “Ozoliņi”. Ēkām ir U2 ugunsnoturības |
|  | pakāpe. Ēkas ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli |
|  | atveramas no iekšpuses. Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A. Dreimane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU