|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preiļos |  | Jēkabpils sporta skolai |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.07.2024. |  | Reģ.Nr.90000024205 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Brīvības iela 120, Jēkabpils |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/82

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Aglonas vidusskola ar ēdnīcu un sporta halli, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Daugavpils iela 6, Daugavpils iela 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Preiļu novada pašvaldība Reģ.Nr.90000065720, Raiņa |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads LV-5301 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītāja Artūra Elksnīša |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Aglonas vidusskola ar ēdnīcu un sporta halli trīsstāvīga ēka, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca divstāvīga ēka, U2a ugunsnoturības pakāpes. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Aglonas vidusskola ar ēdnīcu un sporta halli, Aglonas vidusskolas dienesta viesnīca **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota diennakts nometnes  „ Lūsenes 2024” organizēšanai laika periodā no 12.08.2024. līdz 17.08.2024. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors |  |  |  | Ē. Pastars |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU