ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Kandava |  | Biedrība “Sūrābele” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 15.07.2024. |  | Reģ.Nr.40008031935 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Prūšu iela 21-5, Rīga, LV-1057 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/130

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Kempings „Abragciems” (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kempings „Abragciems”, Abragciems, Engures pagasts, Tukuma novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Akciju sabiedrība „Latvijas Finieris”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 40003094173, Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Liepiņas-Kraujas Ramonas 30.06.2024. iesniegums, izsūtīts no |
|  | Nometnes.gov.lv |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: IV lietošanas veida ēka, U2 ugunsnoturības |
|  | pakāpe, divi stāvi, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizāciju, nokomplektēta ar ugunsdzēsības aparātiem un U3 ugunsnoturības pakāpes |
|  | kempinga tipa mājiņas, aprīkotas ar autonomajiem dūmu detektoriem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris |  |  |  | G.Celms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| 15.07.2024. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: liepinakrauja@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

2024. gada 15.jūlijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU