|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Dare to be great” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.07.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40203498129 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Raņķa dambis 34 – 46, Rīga, LV-1048 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/244

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | 1. Apsekots: | | | 1. SIA “Dare to be great” izglītības iestādes dienas nometnei „Aktona | | | | | |
| 1. Akadēmija Rīga iepazīšanās nometne” paredzētās telpas | | | | | | | | |
| 1. (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | |
| 1. 2. | 1. Adrese: | 1. Kronvalda bulvāris 1, Rīga. | | | | | | | |
| 1. 3. | 1. Īpašnieks (valdītājs): | | | | 1. Rīgas Tehniskā universitāte | | | | |
| 1. (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | |
| Reģistrācijas Nr. 90000068977, Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 | | | | | | | | |
| 1. (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | | | | | | | | |
| 1. 4. | 1. Iesniegtie dokumenti: | | | | 1. Laumas Priekules 2024.gada 3.jūlija iesniegums | | | | |
| 1. Nr.b/n. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē | | | | | | | | |
|  | 1. reģistrēts 2024.gada 3.jūlijā ar Nr.22/8-1.5/1356. | | | | | | | | |
| 1. 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | 1. Nometnei paredzētās telpas | | |
|  | 1. Nr.008-31, Nr.008-36, Nr.008-35, Nr.008-34, Nr.008-32, Nr.008-37, Nr.008-38, Nr.008-39 un | | | | | | | | |
|  | 1. Nr.008-33 telpās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas | | | | | | | | |
|  | 1. sistēma. | | | | | | | | |
| 1. 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | pārbaudes | |
|  | laikā pārkāpumi nav konstatēti. | | | | | | | | |
| 7. | **Slēdziens:** | | Nometnei „Aktona Akadēmija Rīga iepazīšanās nometne” paredzētas telpas | | | | | | |
|  | var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 05.08.2024. līdz 10.08.2024. | | | | | | | | |
| 1. 8. | 1. Atzinums izdots saskaņā ar | | | | | 1. Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | | | |
| 1. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | | | | | | | | |
| 1. (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) 8.5.apakšpunkta prasībām. | | | | | | | | |
| 1. 9. | 1. Atzinumu paredzēts iesniegt | | | | | 1. Valsts izglītības satura centram. | | | |
| 1. (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | | | | | | | | |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. | | | | | | | | |

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J.Šteimaka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu:* [*davis@actonriga.org*](mailto:davis@actonriga.org) *un* [*lauma.priekule@gmail.com*](mailto:lauma.priekule@gmail.com) |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU