|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Kaspars Močāns |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.07.2024. |  |  |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Silšu iela 37, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/188

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Salacgrīvas vidusskolas sporta zāle, stadions |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV-4033 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): ): Limbažu novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Močāna Kaspara iesniegums |
|  | ( nometņu vadītāja apliecības Nr. RP 000926) iesniegums no 25.06.2024. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Salacgrīvas vidusskolas sporta zāle, |
| stadions aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas | |
| sistēmu, ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības aparātiem un | |
| evakuācijas ceļi ir brīvi. Durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. | |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām**.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Ozola-Bondare |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts uz e-pastu nometnes vadītājam |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU