RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | SIA “A EHE” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.03.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40203467082 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lienes iela 47, Jūrmala, LV-2015 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/29

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “Pavasara darbnīca Jūrmalā”, paredzētās Bērnu izklaides un |
| --- | --- |
|  | izglītības centra “KORSO Brīnumi” telpās, Jomas ielā 37, Jūrmalā (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jomas iela 37, Jūrmala, LV-2015. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “ĒRGĻI VT”, reģistrācijas Nr.40003500308, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Jomas iela 37, Jūrmala, LV-2015. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ivetas Krūmiņas 2024.gada 3.marta iesniegums, Valsts ugunsdzēsības |
|  | un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 4.martā Nr.22/8-1.5/385. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss |
|  | ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, automātisko ugunsdzēsības sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības |
|  | ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | A.Tenisa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums 07.03.2024. nosūtīts uz e-pastu: iveta_krumina@inbox.lv |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________