VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valmiera |  | Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90000022399 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Vaļņu iela 2, Rīga,LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/389

| 2024 .gada 28. maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā |  |
| inspektore majore Inese Ozola –Bondare |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Valmieras tehnikuma saimniecības daļas vadītājai- Skaidrītei Čukulei un Valmieras |  |
| Tehnikuma darba aizsardzības speciālistei- Aivai Pizikai |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Valmieras tehnikuma Vadu ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes 2023. gada 15.jūnija pārbaudes akts Nr. 22/10-3.16/412 |  | 1. | Nav |  |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas 2021. gada 23.jūlija pārbaudes akts Nr. 22/10.1-3.1-76 |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. | Nav |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Valmieras tehnikuma dienesta viesnīcā 1.stāvā blakus avārijas izejas durvīm Nr.4 nav ievērots aizliegums un zem kāpņu laidiem novietoti priekšmeti, bet tieši ir novietoti atkritumu konteineri. | Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 246.punkts un 246.8.apakšpunkts. |  |  | 01.08.2024. |
|  | Valmieras tehnikuma dienesta viesnīcas 241.istabiņā ekspluatējot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nav ievērots aizliegums veikt darbības, kas ietekmē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbspējas vai funkcijas izpildi, bet tieši automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas dūmu detektors ir aizlīmēts ar maisiņu, kas liedz savlaicīgi konstatēt piedūmojumu ugunsgrēka gadījumā. | Ugunsdrošības noteikumu 139.punkts un 139.1.apakšpunkts. |  |  | 26.07.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika saņemti 2024.gada 18.jūnijā plkst. 09:47

uz e-pastu: inese.ozola@vugd.gov.lv, ar tekstu “Labdien.

Izskatīju Jūsu pārbaudes aktu, saskaņoju!

Atkritumu tvertnēm būs atrasta piemērota vieta.

Dienesta viesnīcas vadītājas v.i. un audzinātājas informētas, lai turpmāk pievērš uzmanību

detektoru un vent. sistēmas ierīcēm skolēnu istabiņās. Reizi dienā tiek veiktas istabiņu pārbaudes,

tādēļ šo ,,aktivitāti’’ izskaudīsim. Paldies Jums.”

no e-pasta: skaidrite.cukule@valmierastehnikums.lv

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| Inese Ozola-Bondare |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: Pārbaudes akts nosūtīts uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas e-adresi |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU