VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valka |  | Rīgas sporta skola “Arkādija” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.10.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40900010877 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kojusalas iela 9, Rīga, LV-1003 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMSNr.22/10-3.9/252

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots:Jāņa Daliņa stadions - vieglatlētikas manēža |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese:Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs):SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, Reģistrācijas Nr. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | 54103025871,Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: JūlijasIļjušinas-pavlovas (apliecības Nr. 116-00029) iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Jāņa |
| Daliņa stadions - vieglatlētikas manēža telpas ir aprīkotas ar automātiskāsugunsgrēka |  |
| atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, |  |
| dūmu un karstuma izvades sistēmu, iekšējie ugunsdzēsības krāniunugunsdzēsības |  |
| aparātiem.Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas noiekšpuses.Katrā stāvā |  |
| izvietoti evakuācijas plāni. |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens:atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar:Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1. |
|  | septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbībaskārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt:Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestaVidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | K.Kalniņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU