VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valmiera |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALODU MAPE” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.07.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 44103091610 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Āra iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/148

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Valmieras Viestura vidusskolas telpas. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Viestura aleja 3, Valmiera, Valmieras novads, LV – 4201. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas nr.90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Leldes Gravas (nometņu vadītāja apliecības nr.: 117-00042) |
|  | 2025. gada 25. jūnija iesniegums. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4- stāvu izglītība iestāde, U2b |
|  | Ugunsnoturības pakāpe. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēma, automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, |
|  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma, neautomātiskās dūmu lūkas. Telpas |
|  | nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas |
|  | plāni, evakuācijas ceļi brīvi un durvis viegli atveramas. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada |
|  | 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5 apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A.Dreimane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________