LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rēzekne |  | Jaunsardzes centrs |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.03.2025. |  | Reģ. Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/6

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Dricānu vidusskolas internāta telpas un ēdamzāle |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Dricānu vidusskola”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Lindas Šulmanes 2025.gada 7.februāra iesniegums (nometņu vadītāja apliecības Nr. 116-01571) |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu ēka, U2b ugunsnoturības pakāpe |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav |
| 7. | Slēdziens: Dricānu vidusskolas internāta telpas un ēdamzāle atbilst ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes “Lūši Dricānos” rīkošanai |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | V. Bogdanovs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU