|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Valmieras sporta klubs "Burkānciems & Co" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.03.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008270953 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Beverīnas iela 40, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4202 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/10

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jāņa Daliņa stadiona viesnīcas telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, Reģistrācijas Nr. |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | 54103025871,Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Trēziņa Ginta (apliecības Nr. VM 000063) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Valmieras Olimpiskā centra” Jāņa |
| Daliņa stadiona viesnīcas telpas, kas ir aprīkotas ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas | |
| un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, dūmu un | |
| karstuma izvades sistēmu, iekšējie ugunsdzēsības krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. | |
| Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. Katrā stāvā izvietoti | |
| evakuācijas plāni. | |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: : netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. |
| septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | |
| 8.5. apakšpunkta prasībām. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Ozola-Bondare |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU