|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krāslavā |  | Z/S"KLAJUMI" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.03.2025. |  | Reģ. Nr. 41501022665 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | "Klajumi", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, LV-5668 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/2

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Z/s “Klajumi” atpūtas komplekss |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Klajumi” , Kaplavas pagasts, Krāslavas novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Z/s “Klajumi”, Reģ.Nr.41501022665, “Klajumi”, Kaplavas |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | pagasts, Krāslavas novads LV-5668 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Lailas Vilmanes 2025.gada 13.februāra |
|  | iesniegumi (nometņu vadītāja apliecības Nr.046-00019) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Zirgu sētas "Klajumi" ēkas (Brīvdienu |
|  | māja ,, Klajumi’’, Brīvdienu māja ,,Ganiņi’’, Centrālā māja, Brīvdienu māja |
|  | ,,Ķemeri’’, Zirgu stallis) ar telpu kopējo platību 623,6 m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **nav** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Zirgu sētas "Klajumi" ēkas ar kopējo telpu plātību 623,6 m2 **atbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantoti diennakts nometnes “Zirgu dienas |
|  | KLAJUMOS 2025” organizēšanai laika periodā no 09.03.2025. līdz 15.03.2025., no |
|  | 15.06.2025. līdz 21.06.2025., no 28.06.2025. līdz 04.07.2025., no 27.07.2025 līdz |
|  | 02.08.2025., no 19.10.2025. līdz 25.10.2025. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Biedrība "Daugavas loki" |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.Bidzāns |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU