|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Teātris INSPIRE” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40203395117 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Jumpravas iela 22, Ogre,  Ogres novads, LV-5001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/21

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Viesu nams “Vecmuiža”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Vecmuiža”, Liepupes pagasts, Limbažu novads, LV–4022. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LGMG” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | |  | | --- | | Reģistrācijas numurs 44103032180, “Vīksnas”, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu | | novads, LV – 4013. | |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Svetlanas Baravikovas (nometņu vadītājas apliecības nr.: 065- |
|  | 00058) 2025. gada 21. marta iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 1-stāva centrālās mājas “Vecmuiža” un |
|  | pirts ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. 1-stāva un 2-stāvu koka kempinga |
|  | mājiņas nodrošinātas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības |
|  | aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un evakuācijas izejas viegli atveramas no telpu |
|  | iekšpuses. Koplietošanas telpās un telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvietoti evakuācijas |
|  | plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A.Dreimane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_