LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Preiļos |  | Biedrība “Dzelzceļa sporta klubs “Lokomotīve”” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.06.2025. |  | Reģ.Nr.40008191719 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Otrā Borovka, "Siliški 1" |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/79

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Atpūtas bāzes “Virogna”, bērnu pilsētiņā mājas Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6 vienstāvu |
| --- | --- |
|  | mājas Nr.19.,23., divstāvu mājas Nr.25.,26.,29. un mācību centra māja. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Augšdaugavas novads Višķu pagasts, Otrā Borovka, "Siliški 1" |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Biedrība “Dzelzceļa sporta klubs “Lokomotīve” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.40008191719, Augšdaugavas novads Višķu pagasts, Otrā Borovka, "Siliški 1" |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski saņemts iesniegums no nometnes vadītājas |
|  | Vijas Kovaļkovas |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas bāzes “Virogna”, bērnu pilsētiņā |
|  | Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6 vienstāvu vasaras tipa koka mājas, Nr.19.,23. vienstāvu vasaras tipa |
|  | koka mājas, divstāvu koka vasaras mājas Nr.25.,26.,29.,U3 ugunsnoturības pakāpes, |
|  | mācību centra māja U2b ugunsnoturības pakāpes. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: normatīvo aktu |
|  | ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: Atpūtas bāzes “Virogna”, bērnu pilsētiņas mājas Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6 |
|  | vienstāvu mājas Nr.19.,23., divstāvu mājas Nr.25.,26.,29. un mācību centra māja |
|  | atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes "Sporto |
|  | vesels Virognā 2025" organizēšanai laika periodā no 29.06.2025. līdz 06.07.2025., no |
|  | 06.07.2025.līdz 13.07.2025., no 13.07.2025 līdz 20.07.2025., un no 20.07.2025. līdz |
|  | 27.07.2025. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi |
|  | Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Kontrolējošām institūcijām. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | Antis Jakovelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU