|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Bērnu un jauniešu mācību centrs “Laveri” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.03.2025. |  | Reģistrācijas numurs: 40008283248 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Čiekurkalna 6. šķērslīnija 11-1,  Rīga, LV-1026 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/42

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu diennakts nometnēm “Mācību un atpūtu nometne (Jūrmala, Bulduri)” |
|  | paredzētās telpas, Bulduru Tehnikumā, Viestura ielā 6 k-6, Jūrmalā (turpmāk – Objekts) |
|  | (*laika posmos no 07.06.2025. – 14.06.2025.; 15.06.2025. – 22.06.2025.; 25.06.2025. –* |
|  | *02.07.2025.; 03.07.2025. – 09.07.2025.; 10.07.2025. – 16.07.2025.; 17.07.2025. – 23.07.2025.;* |
|  | *30.07.2025. – 05.08.2025.; 06.08.2025. – 12.08.2025.; 13.08.2025. – 20.08.2025.*). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Viestura iela 6 k-6, Jūrmala, LV-2010. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Bulduru Tehnikums” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jūlijas Bubnovičas 2025.gada 24.februāra iesniegums b/n (*Valsts* |
|  | *ugunsdzēsības glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 24.02.2025. ar Nr.22/8-* |
|  | *1.5/322*). |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka |
|  | izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** apsekotās telpas atbilstMinistru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M.Ameļčenkovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu: *macibucentrslaveri@inbox.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_