|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ludzā |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.03.2025. |  | Reģ.Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Talejas iela 1, Rīga, LV- 1026 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/9

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kārsavas vidusskolas internāta, ēdamzāles un sporta zāles telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Vienības iela 101, Kārsava, Ludzas novads, LV- 5717 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.9000017453 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Elektroniski sagatavots iesniegums Nr.22/9-1.4/221 10.03.2025 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Kārsavas vidusskolas internāta telpas |
|  | ar kopējo platību 147,17 m2 , ēdamzāles telpas ar kopējo platību 124 m2 un sporta |
|  | zāles telpas ar kopējo platību 496,3m2. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **netika konstatēti**. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Kārsavasvidusskolas internāta telpas ar kopējo platību 147,17m2 un ēdamzāles telpas ar kopējo platību 124m2, Kārsavas vidusskolas sporta zāles |
|  | telpas ar kopējo platību 496,3m2 atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot, |
|  | kā diennakts nometni organizēšanai laika periodā no 13.03.2025. līdz 14.03.2025. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.punkta 8.5. apakšpunkta |
|  | prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Ludzas novada pašvaldībai |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Inta Ševele |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU