LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rēzekne |  | Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.04.2025. |  | Reģistrācijas apliecības Nr. 40008168943 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | F.Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/31

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Rēzeknes pamatskolas attīstības centra telpas Nr. 203,215,217,220,222, sporta un aktu zāle |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: F.Varslavāna iela 5, Rēzekne |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90000025465, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Viktorijas Kamenovas iesniegums no 24.04.2025., nometņu vadītājas apliecības Nr. 115-00047 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu ēka U2b ugunsnoturības pakāpe |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti |
| 7. | Slēdziens: Rēzeknes pamatskolas attīstības centra telpas Nr. 203,215,217,220,222, sporta un aktu zāle atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas dienas nometnes “LAI SKAN! 2025” īstenošanai |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | P. Vavilovs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU