|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs “Altona” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.03.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40900028169 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/50

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu dienas nometnēm paredzētās telpas Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā |
| “Altona” (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Imantas iela 11A, Rīga, |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ieviņas Zakrepskas 2025.gada 10.marta iesniegums Nr.b/n, Valsts |
| ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 10.03.2025 ar Nr.22/8- |
| 1.5.1/430, Ingas Zēboldes 2025.gada 11.marta iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un |
| glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 11.03.2025 ar Nr.22/8-1.5.1/436, Jolantas |
| Osipovas 2025.gada 19.marta iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
| Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 19.03.2025 ar Nr.22/8-1.5.1/480, Jāņa Mauriņa 2025.gada |
| 19.marta iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |
| reģistrēts 19.03.2025 ar Nr.22/8-1.5.1/481. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Dienas nometnei “Saulgrieži” (16.06.2025- |
| 01.07.2025), “Pipars” (02.06.2025-13.06.2025), “Brīvsolis” (02.06.2025), “Pietura Imanta” |
| (11.08.2025-22.08.2025) paredzētās Objekta 3.stāva telpas un pagrabstāva telpas (galda tenisa |
|  | un karatē sporta zāle), brīvā laika un spēļu istaba, kas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem |
|  | un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | R.R.Gūtšmits |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU