VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valmiera |  | Biedrība „Piedzīvojumu Garāža” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.05.2025. |  | Reģistrācijas numurs 40008269901 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Birzes iela 3-48, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/74

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Viesu māja „Eglaines”. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: "Eglaines", Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Edīte Kanberga, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | „Eglaines”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: : Samantas Kanbergas (nometņu vadītājas apliecības Nr. 047- |
|  | 00006) 2025. gada 8. maija iesniegumi. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu viesu māja ar mansardu, U2 |
|  | ugunsnoturības pakāpe, telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un |
|  | trauksmes signalizācijas sistēma, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 1. |
|  | septembra noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ž. Deičmane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU