VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Valka |  | Jaunsardzes centrs |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.04.2025. |  | Reģistrācija Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/22

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Strenču pamatskolas sporta zāle, ēdamzāle, labierīcības. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rīgas iela 13, Strenči, Valmieras novads, LV – 4730. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000043403, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV – 4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Lienes Rozenbergas (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr. SP-00023) iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2025. gada 25. martā Nr. 22/10-1.4/167. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu ēka, kura aprīkota ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošināta ar uguns- |
|  | dzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu |
|  | iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
| 7. | Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada |
|  | 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8. punkta 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V. Daņilova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU