|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpilī |  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.06.2024. |  | Reģ. Nr.90011647754 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/53

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Centra vidusskolā |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr.90000077325 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Evelīnas Konstjukevičas 2024.gada 4.maija |
|  | iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Centra vidusskola |
|  | pirmā stāvā kabineti Nr.105, Nr.106, Nr.104, gaiteņi, ēdnīca telpu kopējā platība |
|  | 1098.7m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Daugavpils Centra vidusskolā |
|  | Kandavas ielā 17, Daugavpilīar kopējo platību 1098.7m2 **atbilst** ugunsdrošības |
|  | prasībām. |
|  | Telpas atļauts izmantot tikai dienas nometnes organizēšanai. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta |
|  | 5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes |
|  | lietu un sporta pārvalde” |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J. Velika |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_