|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums Nometnei** |
| Rīgā |

|  |
| --- |
| 24.04.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dienas nometne telpās | Jā | | Dienas nometne telpās un ārpus telpām |  | | Diennakts nometne telpās |  | | Diennakts nometne telpās un ārpus telpām |  | |
| Novērtēšanu veica:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Vārds Uzvārds | Kontroles akta Nr. | Datums | | Higiēnas ārsts |  |  |  | | Vides veselības analītiķis | Ērika Sereda |  | 24.04.2025. | | Inspektors |  |  |  | | Vecākais inspektors |  |  |  | |
| **Konstatēts:** |
| **1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**   |  |  | | --- | --- | | Nometne izvietojums (izglītības iestāde, publiskās vai citas telpas, teltis) | Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona iela 99, Rīga | | Nometnes darbības laiks | 16.06.2025. līdz 20.06.2025. | | Maksimālais dalībnieku skaits nometnē | 24 | | Nometnes dalībnieku vecums | No 8 līdz 12 gadiem | | Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas | Mācību telpas Nr. 009-2, Nr. 103-3, Nr. 106 | | Diennakts nometnes darbības laikā dalībniekiem paredzētās telpas gulēšanai |  |   **Komentārs:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nometnes dalībniekiem paredzamais tualešu podu skaits | | | | 15 | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais dušu skaits | | | |  | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais izlietņu/roku mazgātņu skaits | | | | 16 | | | Nometnes programmas īstenošanai ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas | | | | Jā | | | Ir iespēja vienu telpu iekārtot kā izolatoru nepieciešamības gadījumā, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji | | | |  | | | Tualetes telpās roku higiēnai nodrošināts siltais ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi | | | | Jā | | | Pirms maltītes ir iespēja nomazgāt rokas | | | | Jā | | | Dušas piederumu nodrošina | nometnes dalībnieki |  | nometnes organizētāji | |  |   **Komentārs:**  Tualetes telpas atrodas ēkas 1. un 2. stāvā, kā arī ēkas pagrabstāvā. Tualetes telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti.  **2. Iekštelpu virsmu apdare**   |  |  | | --- | --- | | Telpu apdare ir bez redzamiem bojājumiem | Jā | | Grīdas segums gluds, neslīdīgs, viegli kopjams | Jā | | Tualetes/dušas telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai | Jā |   **Komentārs:**    **3. Apgaismojums:**   |  |  | | --- | --- | | Nometnes nodarbību telpās pieejams dabiskais apgaismojums | Jā | | Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā | Jā | | Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs | Jā | | Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts | Jā | | Logiem nodrošināti aizkari/žalūzijas | Jā | | Tualetes/dušas telpās nodrošināts mākslīgais apgaismojums | Jā | | Koplietošanas telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums | Jā |   **Komentārs:**  **4. Siltumapgāde**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta | Jā | | Vietējā apkures sistēma | Nē | | Ir paredzēta telpa/zona apģērba žāvēšanai | Jā |   **Komentārs:**  **5. Gaisa apmaiņa**   |  |  | | --- | --- | | Nodarbību telpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Guļamtelpās ventilācija/dabiskā vēdināšana |  | | Sanitārajās telpās piespiedu nosūces ventilācijas sistēma | Nē | | Citās nometnes norises vietas telpās ierīkota piespiedu pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma | Nē |   **Komentārs:**  Nodarbību telpās ir dabiskā ventilācija caur logiem, durvīm, ventilācijas kanāliem, sanitārajās telpās – ventilācijas kanāli, atverami logi, vienā pagrabstāva tualetē piespiedu nosūce.  **6. Ūdens apgāde**   |  |  | | --- | --- | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no centralizētas ūdensapgādes sistēmas | Jā | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no autonomās ūdensapgādes sistēmas (artēziskās vai grodu akas) | Nē | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti no centralizētas siltumapgādes sistēmas | Jā | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem | Nē | | Veikta dzeramā ūdens laboratoriskā testēšana |  | | Dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām |  | | Nometnes dalībnieki izmantos fasētu dzeramo ūdeni |  |   **Komentāri:**      **7. Kanalizācijas sistēma**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklos | Jā | | Lokāla kanalizācijas sistēma – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu savākšanas rezervuārā ar aizvešanu uz attīrīšanas iekārtām | Nē | | Septiķis ar filtrācijas lauku/aku | Nē | | Lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Nē |   **Komentārs:**  **8. Teritorijas labiekārtošana**   |  |  | | --- | --- | | Teritorija labiekārtota, sakopta | Jā | | Nometnes ēkas tuvumā neatrodas institūcijas (objekti) vai ēkā netiek veikti remontdarbi, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību | Jā | | Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas | Jā | | Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā | Jā | | Teritorija ir apgaismota | Jā | | Peldvieta iekārtota, droša un sakopta |  | | Peldēšanu organizē oficiālās peldvietās vai ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude |  |   **Komentāri:**    **9. Vides pieejamība**   |  |  | | --- | --- | | Dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem nepiedalīsies nometnē | Jā | | Objektā ir paredzēti atbilstoši sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem |  | | Objekta ārtelpā ir iespēja viegli pārvietoties cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem |  | | Objektā ir iespēja nokļūt iekštelpās viegli pārvietoties telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (pacēlāji, lifti, gaiteņu platums 1,5 m) |  |   **Komentārs:**    **10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Objekta pārstāvis | Nometnes organizators | | Telpu uzkopšanu veiks | Jā |  | | Nakšņošanas inventāru nodrošina |  |  | | Virsmu dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās | Jā |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Tiek nodrošināts | Informēts nometnes vadītājs, vai objekta īpašnieks | | Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts | Jā |  | | Dezinfekcijas līdzekļi tiek glabāti audzēkņiem nepieejamā /slēgtā vietā | Jā |  | | Dalībnieku gultas veļa un dvieļi tiks mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās |  |  | | Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabās atsevišķi šim nolūkam paredzētos maisos vai tvertnē |  |  | | Noslēgts līgums par gultas veļas mazgāšanu |  |  | | Noslēgts līgums ar medicīnas darbinieku par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu nometnes laikā | Jā |  |   **Komentārs:** |
| **Slēdziens**  **Bērnu un jauniešu nometņu norises vieta Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā atbilst higiēnas prasībām.** |
| **Rekomendējamie pasākumi**  1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  2. Iepazīties un sekot līdz Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par priekšmetu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.  3. Nodrošināt Ministru kabineta 2018. gada 27. jūlija noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” prasību ievērošanu. |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Sabiedrības veselības departamenta  Higiēnas novērtēšanas nodaļas vides veselības analītiķe | Ērika Sereda |  |  | | --- | | Ērika Sereda, 67081537 | | erika.sereda@vi.gov.lv | |