|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “LEBORO” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 10.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40103860062 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kanāla iela 17, Alderi, Ādažu novads,  LV-2164 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/64

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: atpūtas komplekss “GUNGAS” |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Gungas”, Divezeri, Ādažu pagastā, Ādažu novadā |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Gungas” reģistrācijas Nr.40003812780, "Gungas", Divezeri, Ādažu |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | pagasts, Ādažu novads, LV-2164 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: SIA “LEBORO” nometņu vadītājas Daces Virzas 01.04.2025.iesniegumi (4 gab.) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēku komplekss – 2 stāvu ēkas, U3 ugunsnoturības pakāpe. Visas ēkas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** laikaposmā no 13.07.2025 līdz 01.08.2025 paredzēto nometņu: BINDENTI - diennakts nometne ''WaveUP: Dzīve uz Viļņa!'', BINDENTI - dienas nometne ''WaveUP: Dzīve uz Viļņa!'', BINDENTI - diennakts nometne ''MissionGO: Slepenā Misija!'', BINDENTI - dienas nometne ''MissionGO: Slepenā Misija!'', paredzētās atpūtas komplekss “GUNGAS” telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors |  |  |  | D.Jansons |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU