RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | SIA “MD Nometne ” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40203477112 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ezermalas iela 27 - 17, Rīga, LV-1014 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/86

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| - 1. | - Apsekots: |  | # Sporta centra “Mežaparks” nomātās telpas dienas nometnei “MD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # sporta piedzīvojuma nometne bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem” un Sporta |  |  |  |  |  |
|  | # centra “Mežaparks” nomātās telpas dienas nometnei “MD sporta piedzīvojuma |  |  |  |  |  |
|  | # nometne bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem” paredzētās telpas. |  |  |  |  |  |
|  | - (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Adrese: | - Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā. |  |  |  |  |
| - 3. | - Īpašnieks (valdītājs): |  |  | # Sporta centrs “Mežaparks” Reģistrācijas Nr.91432099387 |  |  |
|  | - (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |
|  | - Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā. |  |  |  |  |  |
|  | - (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Iesniegtie dokumenti: |  |  | - Agritas Bērtiņas 2025.gada 8.aprīļa iesniegums Nr.b/n., |  |  |
|  | # Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts |  |  |  |  |  |
|  | # 2025.gada 8.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/618. |  |  |  |  |  |
| - 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  | - Sporta centra “Mežaparks” |  |
|  | - nomāto telpu, “fitnesa” zālē ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un |  |  |  |  |  |
|  | - trauksmes signalizācijas sistēma, ugunsdzēsības aparātiem. |  |  |  |  |  |
| - 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  | pārbaudes |
|  | laikā pārkāpumi nav konstatēti. |  |  |  |  |  |
| 7. | Slēdziens: |  | Nometnei “MD sporta piedzīvojuma nometne bērniem vecumā no 6 |  |  |  |
|  | līdz 10 gadiem” un nometnei “MD sporta piedzīvojuma nometne bērniem vecumā |  |  |  |  |  |
|  | no 9 līdz 12 gadiem” paredzētas telpas atbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa |  |  |  |  |  |
|  | noteikumu Nr.238“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām un var izmantot dienas |  |  |  |  |  |
|  | nometnes rīkošanai no 30.06.2025. līdz 04.07.2025., no 04.08.2025 līdz 08.08.2025. |  |  |  |  |  |
|  | un no 18.08.2025. līdz 22.08.2025. |  |  |  |  |  |

| - 8. | - Atzinums izdots saskaņā ar | - Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |
| --- | --- | --- |
|  | - noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |
|  | - (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |  |
| - 9. | - Atzinumu paredzēts iesniegt | - Valsts izglītības satura centram. |
|  | - (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas |  |  |  | Jevgēnija Šteimaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU