|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Biedrība FUTBOLA SKOLA "METTA" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 15.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008102848 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pļavu iela 10, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/31

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: SIA "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"" |
|  | viesnīcas telpas |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Sporta iela 5, Staicele, Limbažu novads, LV-4043 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | "Staicele"", Reģistrācijas Nr. 44103055056, Sporta iela 5, Staicele, Limbažu novads, |
|  | LV-4043 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mihelsones Mairas, nometņu vadītājas apliecības Nr. RP 000760 |
| iesniegums. | |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2-stāvu viesnīcas ēka, SIA "Latvijas |
| futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"" viesnīcas telpas, kas ir aprīkotas | |
| ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un | |
| ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un evakuācijas izejas viegli atveramas | |
| no telpu iekšpuses. Objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvietoti stāvu evakuācijas plāni. | |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
| 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | |
| 8.5.apakšpunkta prasībām. | |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  |  |  | I.Ozola-Bondare |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU