RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Biedrība “Athletic Club Jules Verne” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008309316 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Latgales iela 260 k-7 - 26, Rīga, LV-1063 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/93

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| # 1. | # Apsekots: |  |  | # bērnu dienas nometnei “Athletic Club Jules Verne SUMMER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # CAMP 2025” paredzētās sporta zāles un ēdamzāles telpas, Patversmes ielā 20, Rīgā. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: | # Patversmes iela 20, Rīga, LV-1005 (turpmāk – Objekts). |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  | # Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  | # Dāvida Dāvja Gailīša 2025.gada 9.aprīļa iesniegums |  |  |  |
|  | # Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # reģistrēts 2025.gada 9.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/634. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  | # bērnu dienas nometnei “Athletic |  |
|  | # Club Jules Verne SUMMER CAMP 2025” paredzētās cokolstāva sporta zāles un |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ēdamzāles telpas, kuras ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  | pārbaudes |
|  | laikā pārkāpumi nav konstatēti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Slēdziens: |  | Nometnei “Athletic Club Jules Verne SUMMER CAMP 2025” |  |  |  |  |  |
|  | paredzētas telpas var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 01.07.2025. līdz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.07.2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |  |
|  | # noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) 8.5.apakšpunkta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  | # Valsts izglītības satura centram. |  |  |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J.Šteimaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU