|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | RD IKSD Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/169

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu diennakts nometnei “Vasara Vecāķos 1” paredzētās telpas. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Vecāķu prospekts 80 un 86, Rīga, LV – 1030. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rīgas pilsētas pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90011524360, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Rātslaukums 1, Rīga. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Jekaterinas Pritkovas 2025.gada 22.maija iesniegums, Valsts |
| ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts 2025.gada 22.maijā ar Nr. 22/8-1.5/961. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vecāķu prospektā 80 un 86, bērnu |
| diennakts nometnei paredzētās telpas, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un |
| ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Netika konstatēti. |
| 7. | **Slēdziens:** nometnei “Vasara Vecāķos 1” paredzētas telpas atbilst Ministru kabineta |
| 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām un |
| var izmantot diennakts nometnes rīkošanai no 09.06.2025. līdz 15.06.2025. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
| Nr.981“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Jevgēnija Šteimaka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
|  |  |  |  |  |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Viktorija Sandere |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU