|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rēzekne |  | Eiropas Latviešu apvienība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.04.2025. |  | Reģistrācijas apliecības Nr. 40008157244 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lāčplēša iela 29 - 5, Rīga, LV-1011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/25

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Maltas vidusskolas internāta bloks ar istabiņām un klašu telpām, mazā sporta zāle, ēdnīca un aktu zāle |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Rēzeknes novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ievas Spolite-Jansone 2025.gada 17.aprīļa iesniegums (nometņu vadītāja apliecības Nr. 116-01588) |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: kopmītņu tipa četrstāvu ēka, U2b ugunsnoturības pakāpe |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: **Nav** |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Maltas vidusskolas internāta bloks ar istabiņām un klašu telpām, mazā sporta zāle, ēdnīca un aktu zāle **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes “Eiropas Vasaras Skola” rīkošanai |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība” 8.5.apakšpunta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | P. Vavilovs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU