LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Daugavpilī |  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.05.2025. |  | Reģ.Nr.90011647754 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/45

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas, SIA “Daugavpils Olimpiskais Centrs” |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Stadiona iela 1, Daugavpils |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Daugavpils Olimpiskais Centrs”, Reģ.Nr.40003244634, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Stadiona iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Irinas Petrovas (apliecības numurs |
|  | 110-00049) 2025.gada 23.aprīļa iesniegums |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA “Daugavpils Olimpiskais Centrs” |
|  | 1,2.stāvā, lielā zāle, paukošanas zāle, ģērbtuves, vingrošanas zāle, virtuve. Telpu |
|  | kopējā platība 3750m2 |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |
| 7. | Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas SIA “Daugavpils Olimpiskais Centrs” |
|  | ar kopējo platību 3750m2 atbilst ugunsdrošības prasībām |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei |
|  | "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | K.Žuravļova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU