LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Daugavpilī |  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 23.05.2025. |  | Reģ. Nr.90011647754 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/9-3.6/67

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Iespēju vidusskolā |  |
| --- | --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |
| 2. | Adrese: Valkas iela 4B, Daugavpils, LV-5417 |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr.90000077325, |  |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |
| Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |  |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |  |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un |  |
| sporta pārvalde” 2025.gada 22.maija iesniegums Nr.1.13/290 |  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Iespēju vidusskolas |  |
| vieglatlētikas manēžā telpu, telpu kopējā platība 1322.3m2 |  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav |  |
| 7. | Slēdziens: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas Daugavpils Iespēju vidusskolā |  |
|  | Valkas ielā 4B, Daugavpilī ar kopējo platību 1322.3m2 atbilst ugunsdrošības |  |
|  | prasībām. |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |
|  | noteikumu Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8.punkta |  |
|  | 5.apakšpunkta prasībām |  |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |  |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes |  |
|  | lietu un sporta pārvalde” |  |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J. Velika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________