|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40900011478 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV-1005 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/87

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | 1. Apsekots: | | Rīgas bērnu un jauniešu centra “Laimīte” dienas nometnei | | | | | | |
| „Piedzīvojumu virpulis” paredzētās telpas (turpmāk – Objekts). | | | | | | | | |
| 1. (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) | | | | | | | | |
| 1. 2. | 1. Adrese: | Sarkandaugavas ielā 24 Rīgā, LV-1005. | | | | | | | |
| 1. 3. | 1. Īpašnieks (valdītājs): | | | | Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90011524360, | | | | |
| 1. (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) | | | | | | | | |
| 1. Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050. | | | | | | | | |
| 1. (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) | | | | | | | | |
| 1. 4. | 1. Iesniegtie dokumenti: | | | | 1. Gin Janas Cibiņas 2025.gada 24.aprīļa iesniegums Nr.b/n., | | | | |
|  | 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts | | | | | | | | |
|  | 1. 2025.gada 24.aprīlī ar Nr. 22/8-1.5/725. | | | | | | | | |
| 1. 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | | | | | | 1. Bērnu un jauniešu centra | | |
|  | 1. “Laimite” telpu Nr.106, Nr.109, Nr.112, Nr.210 un Nr.23. Ēka ir ierīkota | | | | | | | | |
|  | 1. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, | | | | | | | | |
|  | 1. ugunsdzēsības aparātiem. | | | | | | | | |
| 1. 6. | 1. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | | | 1. pārbaudes | |
|  | laikā pārkāpumi nav konstatēti. | | | | | | | | |
| 1. 7. | 1. **Slēdziens**: | | 1. nometnei „Piedzīvojumu virpulis” paredzētas telpas atbilst Ministru | | | | | | |
| 1. kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238“Ugunsdrošības noteikumi” | | | | | | | | |
| prasībām un var izmantot dienas nometnes rīkošanai no 09.06.2025. līdz | | | | | | | | |
|  | 20.06.2025. | | | | | | | | |
| 1. 8. | 1. Atzinums izdots saskaņā ar | | | | | Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra | | | |
| noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” | | | | | | | | |
|  | | | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 9. | 1. Atzinumu paredzēts iesniegt | 1. Valsts izglītības satura centram |
| 1. (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) | |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas |  |  |  | Jevgēnija Šteimaka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU