RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Rīgas Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.05.2025. |  | Reģistrācija Nr.40900011478 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV-1005 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/118

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| # 1. | # Apsekots: |  |  | # Rīgas bērnu un jauniešu centra “Laimīte” dienas nometnei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # „Krāsainā Laimīte” paredzētās telpas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Adrese: | # Baltāsbaznīcas iela 14, Rīga. |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Īpašnieks (valdītājs): |  |  |  | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Iesniegtie dokumenti: |  |  |  | # Violetas Gučkovas 2025.gada 24.aprīļa iesniegums |  |  |  |
|  | # iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 24.aprīlī ar Nr.22/8-1.5/728. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |  |  |  |  |  | # Rīgas bērnu un jauniešu centra |  |
|  | # “Laimīte” telpa Nr.102 (aktu zāle), telpa Nr.107, telpa Nr.108, telpa Nr.111, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # telpa Nr.112, telpa Nr.211 un telpa Nr.212. Ēka ir ierīkota automātiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, ugunsdzēsības |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # aparātiem un iekšējiem un ugunsdzēsības ūdensvada krāniem. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  | pārbaudes |
|  | laikā pārkāpumi nav konstatēti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Slēdziens: |  | Nometnei „ Krāsainā Laimīte” paredzētas telpas var izmantot |  |  |  |  |  |
|  | dienas nometnes rīkošanai no 02.06.2025. līdz 13.06.2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. | # Atzinums izdots saskaņā ar |  |  |  |  | # Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra |  |  |
|  | # noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) 8.5.apakšpunkta prasībām. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. | # Atzinumu paredzēts iesniegt |  |  |  |  | # Valsts izglītības satura centram. |  |  |
|  | # (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |  |  |  |  |  |  |  |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | J.Šteimaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | E.Matvejevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________