|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums Nometnei** |
| Jelgavā |

|  |
| --- |
| 23.05.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dienas nometne telpās |  | | Dienas nometne telpās un ārpus telpām | Jā | | Diennakts nometne telpās |  | | Diennakts nometne telpās un ārpus telpām |  | |
| Novērtēšanu veica:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Vārds Uzvārds | Kontroles akta Nr. | Datums | | Higiēnas ārsts |  |  |  | | Vides veselības analītiķis | Līga Ābolkalna |  | 20.05.2025 | | Inspektors |  |  |  | | Vecākais inspektors |  |  |  | |
| **Konstatēts:**  Biedrība “PELDĒT DROŠI” organizē dienas nometni “Peldam droši Dobelē ‘25” izglītības iestādes “Dobeles 1. vidusskola” peldbaseina telpās un teritorijā. Nometnes vadītājs Pēteris Grundiņš, nometņu vadītāja apliecības Nr. 116-01437 un apliecības derīguma termiņš 03.04.2028. Objekta novērtēšanā piedalījās Dobeles 1. vidusskolas pārzinis Egils Reinšmits. |
| **1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**   |  |  | | --- | --- | | Nometne izvietojums (izglītības iestāde, publiskās vai citas telpas, teltis) | Izglītības iestādes “Dobeles 1. vidusskola” peldbaseins, Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 | | Nometnes darbības laiks | No 2025.gada 9. jūnija līdz 13. jūnijam | | Maksimālais dalībnieku skaits nometnē | 20 | | Nometnes dalībnieku vecums | No 8 līdz 12 gadiem | | Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas | Dobeles 1. vidusskolas 0. stāvā pieejama priekštelpa, peldbaseins, ģērbtuves, dušas un tualešu telpas, kā arī nodarbību telpa Nr. 012 un sporta zāle | | Diennakts nometnes darbības laikā dalībniekiem paredzētās telpas gulēšanai | Telpas nakšņošanai nav paredzētas |   **Komentārs:**  Nometnes darbības veids – dienas nometne.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nometnes dalībniekiem paredzamais tualešu podu skaits | | | | 6 + 1 pisuārs | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais dušu skaits | | | | 12 | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais izlietņu/roku mazgātņu skaits | | | | 12 | | | Nometnes programmas īstenošanai ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas | | | | Jā | | | Ir iespēja vienu telpu iekārtot kā izolatoru nepieciešamības gadījumā, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji | | | | Jā | | | Tualetes telpās roku higiēnai nodrošināts siltais ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi | | | | Jā | | | Pirms maltītes ir iespēja nomazgāt rokas | | | | Jā | | | Dušas piederumu nodrošina | nometnes dalībnieki | Jā | nometnes organizētāji | | Nē |   **Komentārs:**  Dobeles 1. vidusskolā pirms peldbaseina ir pieejamas atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem. Katrā no ģērbtuvēm atrodas tualešu telpa ar klozetpodu un izlietni; zēnu ģērbtuvē papildus ir arī viens pisuārs. Abās ģērbtuvēs pieejamas dušas telpas ar sešām dušas ierīcēm. Pie sporta zāles atrodas divas tualešu telpas – katrā ir viens klozetpods un viena izlietne. Nodarbību telpā Nr. 012 ir viena izlietne, un gaitenī pie šīs telpas atrodas vēl divas tualešu telpas, katrā no tām – viens klozetpods un viena izlietne. Pie ēdnīcas izvietotas piecas izlietnes roku mazgāšanai.  **2. Iekštelpu virsmu apdare**   |  |  | | --- | --- | | Telpu apdare ir bez redzamiem bojājumiem | Jā | | Grīdas segums gluds, neslīdīgs, viegli kopjams | Jā | | Tualetes/dušas telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai | Jā |   **Komentārs:**    **3. Apgaismojums:**   |  |  | | --- | --- | | Nometnes nodarbību telpās pieejams dabiskais apgaismojums | Jā | | Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā | Jā | | Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs | Jā | | Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts | Jā | | Logiem nodrošināti aizkari/žalūzijas | Jā | | Tualetes/dušas telpās nodrošināts mākslīgais apgaismojums | Jā | | Koplietošanas telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums | Jā |   **Komentārs:**  **4. Siltumapgāde**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta | Jā | | Vietējā apkures sistēma | Nē | | Ir paredzēta telpa/zona apģērba žāvēšanai | Nē |   **Komentārs:**  Apģērba žāvēšanai nav paredzēta telpa vai zona, jo nometnes tiek organizētas kā dienas nometnes bez nakšņošanas.  **5. Gaisa apmaiņa**   |  |  | | --- | --- | | Nodarbību telpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Guļamtelpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Nav paredzētas | | Sanitārajās telpās piespiedu nosūces ventilācijas sistēma | Jā | | Citās nometnes norises vietas telpās ierīkota piespiedu pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma | Jā |   **Komentārs:**  Sporta zālē piespiedu nosūces ventilācijas sistēma. Nav paredzētas telpas gulēšanai, darbības veids – dienas nometnes.  **6. Ūdens apgāde**   |  |  | | --- | --- | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no centralizētas ūdensapgādes sistēmas | Jā | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no autonomās ūdensapgādes sistēmas (artēziskās vai grodu akas) | Nē | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti no centralizētas siltumapgādes sistēmas | Jā | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem | Nē | | Veikta dzeramā ūdens laboratoriskā testēšana | Jā | | Dzeramais ūdens atbilst **Ministru kabineta** **2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547** “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām | Jā | | Nometnes dalībnieki izmantos fasētu dzeramo ūdeni | Jā |   **Komentāri:**  Nometnes dalībnieki pēc izvēles var izmantot personīgo atkārtoti lietojamo pudeli vai ņemt līdzi fasētu dzeramo ūdeni.  **7. Kanalizācijas sistēma**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklos | Jā | | Lokāla kanalizācijas sistēma – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu savākšanas rezervuārā ar aizvešanu uz attīrīšanas iekārtām | Nē | | Septiķis ar filtrācijas lauku/aku | Nē | | Lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Nē |   **Komentārs:**  **8. Teritorijas labiekārtošana**   |  |  | | --- | --- | | Teritorija labiekārtota, sakopta | Jā | | Nometnes ēkas tuvumā neatrodas institūcijas (objekti) vai ēkā netiek veikti remontdarbi, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību | Jā | | Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas | Jā | | Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā | Jā | | Teritorija ir apgaismota | Jā | | Peldvieta iekārtota, droša un sakopta | Jā | | Peldēšanu organizē oficiālās peldvietās vai ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude | Jā |   **Komentāri:**  Ēkai piegulošā teritorija ir sakopta, apgaismota un labiekārtota. Sportiskām nodarbībām var tikt izmantots Dobeles Sporta centra multifunkcionālais sporta laukums, kas ir iežogots, aprīkots ar nepieciešamo sporta inventāru un atbilstošiem segumiem. Peldbaseinā tiek veikta regulāra ūdens un gaisa temperatūras paškontrole. Baseins tiek tīrīts un dezinficēts divas reizes gadā, kā arī tiek nodrošinātas ūdens kvalitātes laboratoriskās pārbaudes, lai garantētu atbilstību higiēnas un drošības prasībām.  **9. Vides pieejamība**   |  |  | | --- | --- | | Dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem nepiedalīsies nometnē | Jā | | Objektā ir paredzēti atbilstoši sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objekta ārtelpā ir iespēja viegli pārvietoties cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objektā ir iespēja nokļūt iekštelpās viegli pārvietoties telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (pacēlāji, lifti, gaiteņu platums 1,5 m) | Nē |   **Komentārs:**  Dobeles 1. vidusskolas peldbaseina telpas nav pielāgotas personām ar kustību traucējumiem.  **10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Objekta pārstāvis | Nometnes organizators | | Telpu uzkopšanu veiks | Jā |  | | Nakšņošanas inventāru nodrošina | Nav nepieciešams | | | Virsmu dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās | Jā |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Tiek nodrošināts | Informēts nometnes vadītājs, vai objekta īpašnieks | | Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts | Jā |  | | Dezinfekcijas līdzekļi tiek glabāti audzēkņiem nepieejamā /slēgtā vietā | Jā |  | | Dalībnieku gultas veļa un dvieļi tiks mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās | Nav nepieciešams | | | Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabās atsevišķi šim nolūkam paredzētos maisos vai tvertnē | Nav nepieciešams | | | Noslēgts līgums par gultas veļas mazgāšanu | Nav nepieciešams | | | Noslēgts līgums ar medicīnas darbinieku par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu nometnes laikā | Jā |  |   **Komentārs:**  Nakšņošanas inventārs un gultas veļa nav nepieciešami, jo nometne tiek organizēta kā dienas nometne. |
| **Slēdziens**  **Bērnu un jauniešu nometņu norises vieta izglītības iestādes “Dobeles 1. vidusskola” peldbaseinā, Dzirnavu ielā 4, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701 atbilst higiēnas prasībām.** | |
| **Rekomendējamie pasākumi**  1. Nodrošināt **Ministru kabineta** **2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981** “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi.  2. Nometņu darbības laikā ievērot Valsts izglītības satura centra “Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” vai aktuālajiem piesardzības pasākumiem, ja tādi tiks rekomendēti gada laikā pēc Atzinuma saņemšanas.  3. Iepazīties un sekot līdz Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par priekšmetu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.  4. Nodrošināt **Ministru kabineta 2018. gada 27. jūlija noteikumu Nr. 447** “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” prasību ievērošanu. | |

|  |
| --- |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Sabiedrības veselības departamenta  Zemgales kontroles nodaļas Vides veselības analītiķe | Līga Ābolkalna |  |  | | --- | | Līga Ābolkalna, 25633189 | | [liga.abolkalna@vi.gov.lv](mailto:liga.abolkalna@vi.gov.lv) | |