|  |
| --- |
| **Objekta higiēniskais novērtējums Nometnei** |
| Kuldīgā |

|  |
| --- |
| 30.04.2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Dienas nometne telpās |  | | Dienas nometne telpās un ārpus telpām |  | | Diennakts nometne telpās |  | | Diennakts nometne telpās un ārpus telpām | Jā | |
| Novērtēšanu veica:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Vārds Uzvārds | Kontroles akta Nr. | Datums | | Higiēnas ārsts | Inesa Kaseviča |  | 24.05.2025. | | Vides veselības analītiķis |  |  |  | | Inspektors |  |  |  | | Vecākais inspektors |  |  |  | |
| **Konstatēts:** Atpūtas kompleksa „Draudzība” telpās („Draudzība”, Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads ) tiks organizētas bērnu diennakts nometnes. Veicot telpu higiēnisko novērtēšanu tika konstatēts: 2,86 ha lielais atpūtas komplekss “Draudzība” atrodas dabas parkā “Bernāti”, ietver astoņas ēkas, kuras tika projektētas un būvētas padomju laikā bērnu vasaras nometnes darbībai. |
| **1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**   |  |  | | --- | --- | | Nometne izvietojums (izglītības iestāde, publiskās vai citas telpas, teltis) | Atpūtas komplekss „Draudzība” („Draudzība”, Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads) | | Nometnes darbības laiks | Vasaras sezona 2025. gadā | | Maksimālais dalībnieku skaits nometnē | 79 | | Nometnes dalībnieku vecums | No 7 līdz 25 gadiem | | Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas | Atpūtas kompleksa teritorijā atrodas ēdnīcas ēka, administratīva ēka ar medicīnas kabinetu, info centrs ar darba un atpūtas telpu personālām, divas spēļu mājiņas (katrā mājiņā ir divas atsevišķas lielas zāles bērnu aktivitātēm). Sporta nodarbībām tiek izmantots stadions, pludmale, sporta laukums. | | Diennakts nometnes darbības laikā dalībniekiem paredzētās telpas gulēšanai | Nometnes dalībnieku izmitināšana paredzēta dzīvojamā korpusā |   **Komentārs:** Bērnu nometnes dalībnieki tiks izvietoti atpūtas kompleksa numuriņos dzīvojamā korpusā (divstāvu ķieģeļu ēka, sastāv no trīs sekcijām, ar atsevišķu ieeju katrā sekcijā). Katrā numuriņā ir 2-4 gultas ar gultas veļu, galds, krēsli, drēbju skapji. Maksimālais dalībnieku skaits - 79. Gultas veļa un gultas piederumi ir pietiekošā daudzumā. Tīrās veļas uzglabāšanai ir atsevišķa telpa-noliktava, kas aprīkota ar plauktiem. Katrā stāvā ir atsevišķas tualetes (2) un duša telpas (2). Visās tualetēs priekštelpas un dušas telpas ir aprīkotas ar izlietnēm roku mazgāšanai (3). Tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi (vienreizējie dvieļi). Sanitāri tehnisko ierīču skaits un veids atbilst higiēnas prasībām. Teritorijā ir iekārtota vēl viena tualetes ēka (2 klozetpodi, 2 izlietnes roku mazgāšanai, viena dušas iekārta)Visas telpas ir apmierinošā sanitāri-tehniskā stāvoklī.   |  |  | | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nometnes dalībniekiem paredzamais tualešu podu skaits | | | | | Katrā sekcijā katrā stāvā -2 |  | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais dušu skaits | | | | | Katrā sekcijā katrā stāvā - 2 |  | | | Nometnes dalībniekiem paredzamais izlietņu/roku mazgātņu skaits | | | | | Katrā sekcijā katrā stāvā -2 |  | | | Nometnes programmas īstenošanai ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas | | | | |  | Jā | | | Ir iespēja vienu telpu iekārtot kā izolatoru nepieciešamības gadījumā, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji | | | | |  | Jā | | | Tualetes telpās roku higiēnai nodrošināts siltais ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi | | | | |  | Jā | | | Pirms maltītes ir iespēja nomazgāt rokas | | | | |  | Jā | | | Dušas piederumu nodrošina | nometnes dalībnieki |  |  | nometnes organizētāji | | | Jā |   **Komentārs:**. Sanitāri tehnisko ierīču skaits un veids atbilst higiēnas prasībām Karstais ūdens - no elektriskiem boileriem.  **2. Iekštelpu virsmu apdare**   |  |  | | --- | --- | | Telpu apdare ir bez redzamiem bojājumiem | Jā | | Grīdas segums gluds, neslīdīgs, viegli kopjams | Jā | | Tualetes/dušas telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai | Jā |   **Komentārs:** Telpu iekšējai apdarei pielietoti mazgājami, dezinficējami, telpu funkcijai atbilstoši materiāli. – tika veikts remonts 2025.gadā.  **3. Apgaismojums:**   |  |  | | --- | --- | | Nometnes nodarbību telpās pieejams dabiskais apgaismojums | Jā | | Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā | Jā | | Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs | Jā | | Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts | Jā | | Logiem nodrošināti aizkari/žalūzijas | Jā | | Tualetes/dušas telpās nodrošināts mākslīgais apgaismojums | Jā | | Koplietošanas telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums | Jā |   **Komentārs:** Telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums. Telpās visas lampas darbojas, apgaismojuma armatūra tīra. Vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās ir pietekošs.  **4. Siltumapgāde**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta | Nē | | Vietējā apkures sistēma | Nē | | Ir paredzēta telpa/zona apģērba žāvēšanai | Nē |   **Komentārs: -**  **5. Gaisa apmaiņa**   |  |  | | --- | --- | | Nodarbību telpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Guļamtelpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā | | Sanitārajās telpās piespiedu nosūces ventilācijas sistēma | Jā | | Citās nometnes norises vietas telpās ierīkota piespiedu pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma | Nē |   **Komentārs**: Nodrošināta iespēja veikt dabisko vēdināšanu caur atveramiem logiem.  **6. Ūdens apgāde**   |  |  | | --- | --- | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no centralizētas ūdensapgādes sistēmas | Nē | | Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no autonomās ūdensapgādes sistēmas (artēziskās vai grodu akas) | Jā | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti no centralizētas siltumapgādes sistēmas | Nē | | Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem | Jā | | Veikta dzeramā ūdens laboratoriskā testēšana | Jā | | Dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām | Jā | | Nometnes dalībnieki izmantos fasētu dzeramo ūdeni | Jā |   **Komentāri:**. Inspekcijai iesniegts SIA “Liepājas ūdens” Centrālā testēšanas laboratorijas testēšanas pārskats Nr204/24, sastādīts 04.04.2024. Ūdens piegādātājs veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai katru gadu.  **7.Kanalizācija:**   |  |  | | --- | --- | | Centralizēta – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklos | Nē | | Lokāla kanalizācijas sistēma – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu savākšanas rezervuārā ar aizvešanu uz attīrīšanas iekārtām | Jā | | Septiķis ar filtrācijas lauku/aku | Nē | | Lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Jā |   **Komentārs:** Kanalizācijas sistēma – lokāla  **8. Teritorijas labiekārtošana**   |  |  | | --- | --- | | Teritorija labiekārtota, sakopta | Jā | | Nometnes ēkas tuvumā neatrodas institūcijas (objekti) vai ēkā netiek veikti remontdarbi, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību | Jā | | Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas | Jā | | Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā | Jā | | Teritorija ir apgaismota | Jā | | Peldvieta iekārtota, droša un sakopta | - | | Peldēšanu organizē oficiālās peldvietās vai ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude | Nē |   **Komentāri:** Ēkai pieguļošā teritorija ir labiekārtota, uzkopta. Atpūtas komplekss izvietots pie Baltijas jūras (peldvieta, kura nav atzīta par oficiālo peldvietu un tajā nav nodrošināti glābšanas pasākumi un netika veikti peldūdens laboratoriskie izmeklējumi).  **9. Vides pieejamība**   |  |  | | --- | --- | | Dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem nepiedalīsies nometnē | Nē | | Objektā ir paredzēti atbilstoši sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objekta ārtelpā ir iespēja viegli pārvietoties cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Nē | | Objektā ir iespēja nokļūt iekštelpās viegli pārvietoties telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (pacēlāji, lifti, gaiteņu platums 1,5 m) | Nē |   **Komentārs:** Vides pieejamība dalībniekiem ar funkcionāliem traucējumiem nav nodrošināta  **10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Objekta pārstāvis | Nometnes organizators | | Telpu uzkopšanu veiks | Jā |  | | Nakšņošanas inventāru nodrošina | Jā |  | | Virsmu dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās | Jā |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Tiek nodrošināts | Informēts nometnes vadītājs, vai objekta īpašnieks | | Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts | Jā |  | | Dezinfekcijas līdzekļi tiek glabāti audzēkņiem nepieejamā /slēgtā vietā | Jā |  | | Dalībnieku gultas veļa un dvieļi tiks mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās | - |  | | Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabās atsevišķi šim nolūkam paredzētos maisos vai tvertnē | Jā |  | | Noslēgts līgums par gultas veļas mazgāšanu | Jā |  | | Noslēgts līgums ar medicīnas darbinieku par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu nometnes laikā | Nē |  |   **Komentārs:** - |
| **Slēdziens Bērnu diennakts nometnes norises vieta „Draudzība”, Bernātos, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā atbilst higiēnas prasībām** |
| **Rekomendējamie pasākumi**  1. Līdz nometnes uzsākšanai nodrošināt dzeramā ūdens izmeklējumu veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 9.maija noteikumos Nr. 233 “Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām.  2.Gadījumā, ja paredzēta peldēšana, Veselības Inspekcija iesaka organizēt peldūdens kvalitātes pārbaudi un nodrošināt drošības peldēšanas laikā ņemot vērā 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” prasībās. |
| |  |  | | --- | --- | | Sabiedrības veselības departamenta  Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste | Inesa Kaseviča | | Inesa Kaseviča, 29277736 | | | inesa.kaseviča@vi.gov.lv | | | |