|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auce |  | Tērvetes mežu izglītības centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.06.2024. |  | Reģ. Nr. 40008134523 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Sanatorijas 1, dz.2, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/115

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Tērvetes dabas parka infrastruktūras objekts "Zaļā nometne", 1.; 3.; 4.; 5. |
|  | mājiņas, atsevišķa mājiņa ar santehniskām telpām zēniem un meitenēm, informācijas |
|  | centra ēdamzāle (turpmāk– Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: AS “Latvijas valsts meži” Tērvetes dabas parka infrastruktūras objekts "Zaļā |
|  | nometne",, “Tērvetes sils”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): AS “Latvijas valsts meži” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. - 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Edītes Bēvaldes, apliecības |
|  | Nr. 026-00040, 2024.gada 19.jūnija iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Informācijas centra telpas aprīkotas ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmu, Tērvetes dabas |
|  | parka infrastruktūras objekta "Zaļā nometne" mājiņas aprīkotas ar autonomajiem dūmu |
|  | detektoriem, kā arī telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārkāpumi netika |
|  | konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometņu rīkošanai. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta |
|  | prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes  Auces posteņa komandieris, virsleitnants |  |  |  | E. Bahs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *28.06.2024 nosūtīts dokuments ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi editebevalde@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU