|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valka |  | Biedrība “BBK VALKA” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008327576 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kokneses prospekts 20 - 2, Rīga, LV-1014 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/102

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas halle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads, LV-4701. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114839, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Edgara Lazdiņa (apliecības Nr. 099-00008) |
|  | Iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: halle aprīkota ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības krāniem |
|  | un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un izejas durvis |
|  | viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: LR Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra |
|  | noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. |
|  | apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V. Daņilova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU